重庆市永川区中医院公开招标采购项目

招标文件

项目编号：2022080101

项目名称：重庆市永川区中医院凤凰湖分院急诊手术室改造

采购单位：重庆市永川区中医院

2022年8月16日

总目录

第一部分  投标邀请函…………………………………………………………………………………3

第二部分  投标供应商须知……………………………………………………………………………4

第三部分  项目技术规格、数量及质量要求…………………………………………………………11

第四部分  合同主要条款和格式合同…………………………………………………………………18

第五部分  部分投标文件格式…………………………………………………………………………20

第一部分  投标邀请函

重庆市永川区中医院按照《重庆市永川区财政2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准》的规定和医院凤凰湖分院建设新手术室的需求，经审批，现为医院凤凰湖分院急诊手术室改造项目进行公开招标，欢迎具备资格的供应商参加投标。

- 1.招标项目内容

| 序号 | 名 称 | 采购预算(万元) | 投标保证金(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰湖分院急诊手术室改造项目 | 18.89 | 0.3778 | 此次报价含设计费 |

2.资金来源：单位自筹资金，资金已到位。

3.投标供应商资格条件

3.1合格投标供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的本条第3.2款规定的资格条件。

3.2本项目投标供应商必需具备的资格条件：详见招标文件第二部分投标供应商须知第3.4项“资格证明文件”的规定。

3.3投标供应商所提供的一切资料必须真实可靠，如资料不实将取消其中标资格，投标供应商须对所造成不良后果负法律责任。

- 4.招标文件的获取

有意愿参加投标的投标供应商，请于2022年8月16日至8月19日内，登陆重庆市永川区中医院官网下载招标文件。

5.投标、开标有关说明

5.1递交投标文件的时间及地点

5.1.1递交开始时间：2022年8月16日下午14:30

5.1.2递交截止时间：2022年8月19日上午12:00

5.1.3递交的地点：重庆市永川区中医院学生公寓401办公室

5.1.4开标时间：2022年8月19日15：30

5.1.5开标地点：中医院住院B栋7楼会议室

5.2投标保证金的缴纳(投标保证金3778元，于开标前到医院财务科会计处缴纳)

5.3投标保证金的退还：

非中标候选供应商的投标保证金，在当日内不计息退还；中标候选供应商的投标保证金在公示期满后转为履约保证金，在项目验收合格后5个工作日内不计息退还。

6.投标有关规定

6.1本招标文件规定的时间为北京时间。

6.2超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标文件，或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标供应商，均视为不响应招标文件要求，为无效投标。

7.联系方式

采购人： 重庆市永川区中医院

地  址：  重庆市永川区迎宾大道2号

联系人：     邹先生

联系电话：023-49575919

第二部分  投标供应商须知

1.总则

1.1申明

1.1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所述项目的货物及伴随服务的采购。

1.1.2投标供应商参与本项目投标的，无论投标结果如何，参与本项目投标的所有费用均应由投标供应商自行承担。

1.1.3本项目不允许转包。

1.1.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一货物招标中同时投标。

1.1.5合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标。

1.1.6同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

1.2定义

1.2.1“投标供应商”系指响应招标文件要求，在规定时间内缴纳相关费用并提交投标文件的供应商。

1.2.2“货物”系指投标供应商按招标文件规定，向采购单位提供的合格产品。

1.2.3“服务”系指投标供应商按招标文件规定，承担的安装、技术支持、培训、售后服务，以及其他必要的、类似的服务等。

1.2.4“日”为日历日。

1.3投标保证金：

1.3.1投标保证金为投标的有效约束条件。

1.3.2投标保证金币种为人民币。

1.3.3未按采购文件规定要求缴纳投标保证金的视为无效投标。

1.3.4投标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

1.3.4.1投标供应商在投标截止时间后，投标供应商修改或撤回投标文件的；

1.3.4.2投标供应商取得中标资格后，放弃成交资格或不按采购文件要求的时间、技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同的；

1.3.4.3有围标、串标等违法违规行为的；

1.3.4.4提供虚假资料或弄虚作假参与投标的；

1.3.4.5刷卡人不是法定代表人或其授权代理人，或持他人银联卡刷卡缴纳招标文件资料费、投标保证金的；

1.3.4.6严重违反开标现场纪律，扰乱招投标秩序的。

1.4投标供应商

1.4.1合格的投标供应商：按规定缴纳招标文件资料费、投标保证金、完全具备本招标文件要求的投标资格，并对招标文件作出实质性响应，有能力提供招标文件要求的货物及服务，具备履行合同所需要的设备、资金和技术能力的供应商。

1.4.2投标供应商的风险：投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

1.5投标有效期：投标有效期为投标截止日期后90日内。

2.招标文件说明

2.1招标文件的构成

2.1.1招标文件系用以阐明所需提供的货物及其伴随服务要求、招标投标程序、评标定标方法和合同条款等为主要内容的文件。招标文件是投标供应商编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购单位与中标供应商签订合同的基础。

2.1.2招标文件由下述各部分组成：

2.1.2.1第一部分：投标邀请函；

2.1.2.2第二部分：投标供应商须知；

2.1.2.3第三部分：采购项目内容及要求；

2.1.2.4第四部分：合同格式；

2.1.2.5第五部分：部分投标文件格式。

2.1.3招标文件除上述内容外，采购人按相关规定所发出的答疑、补遗、澄清文件等，均是招标文件不可分割的部分，对投标供应商具有约束作用。

2.1.4投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，评标委员会有权认定其为无效投标。

2.1.5除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.1.6无论投标供应商对招标文件是否认真阅读，未在本项目质疑期限内提出异疑的，均认为对招标文件已不存在异疑并充分理解，其投标文件已充分考虑到本招标项目所存在的各种风险。

2.2招标文件的答疑、补遗、澄清

2.2.1投标供应商对招标文件如有疑点，必须在递交投标文件截止时间5日(含)前在永川区中医院监察室提出实名质疑，在质疑内容前须注明质疑供应商名称、法人代表、身份证号码、联系方式，未按要求提出的，将不予受理。监察室对所质疑事项在递交投标文件截止时间3日(含)前，在“重庆市永川区中医院”官网统一进行答疑，投标供应商自行进行下载。投标供应商未及时上网下载相关资料或采信其他资料而造成的一切损失由投标供应商自行负责。

2.2.2重庆市永川区中医院对已发出的招标文件进行必要补遗和澄清的，均在递交投标文件截止时间3日(含)前在重庆市永川区中医院官网指定位置统一发布，并作为招标文件的不可分割的部分。当招标文件与招标文件的补遗、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的补遗、澄清文件为准。

2.3招标文件的延期

医院可以视采购具体情况，在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，延长投标截止时间和开标时间，并在重庆市永川区中医院官网指定位置统一发布延期公告。

3.投标文件的编制

3.1投标文件的要求

3.1.1投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，对采购文件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料客观、真实、有效。

3.1.2本项目只接受一个投标方案，投多个方案或多个投标价格的将作为无效投标。

3.1.3投标文件的构成：投标文件由“手持部分证明文件”、“资格证明文件”、“技术文件”和“商务文件”四部分组成。

3.2投标文件格式

招标文件提供有投标文件格式的，投标供应商必须按招标文件提供的格式编制投标文件；若招标文件没有提供投标文件格式的，投标供应商应自行编制，但编制的内容应符合招标文件的相关规定。

3.3手持部分证明文件

3.3.1手持部分证明文件内容包括：

3.3.1.1法定代表人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书(格式详见第五部分)和法定代表人第二代居民身份证原件；授权代理人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书(格式详见第五部分) 、法定代表人授权书(格式详见第五部分)、授权代理人第二代居民身份证原件和授权代理人2最近半年期间在投标单位每月连续缴纳养老保险证明材料（须由注册所在地区县级社保部门加盖公章、业务专用章鲜章或套有社保部门印章)。

3.3.1.2投标供应商缴纳投标保证金及标书费的缴费凭证原件。

3.4资格证明文件

3.4.1投标供应商必须提交资格证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

3.4.2资格证明文件内容包括：

3.4.2.1“资格证明文件”封面(格式详见第五部分)

3.4.2.2基本资格条件，须提供的证明材料包括：

3.4.2.2.1营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（机构类型须为企业法人）复印件； (若是三证合一，则提供合一后的营业执照副本复印件)

3.4.2.2.2本次招标要求投标人必须同时具备建设行政主管部门颁发的1：专业承包建筑装修装饰工程贰级，2：专业承包建筑机电安装工程叁级。【须提供有效的资质证书副本复印件并加盖投标单位公章】

3.4.2.2.3具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证

3.4.2.2.4投标供应商为法定代表人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书(格式详见第五部分)；授权代理人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书(格式详见第五部分)、法定代表人授权书(格式详见第五部分)和授权代理人近半年期间在投标单位每月连续缴纳养老保险证明材料复印件。（内容应与3.3.1.1原件一致，否则将被视为无效投标）

3.4.2.2.5诚信声明(格式详见第五部分)；

3.4.2.2.6中小企业声明函(如是，则提供；格式详见第五部分)；

3.4.2.2.7招标文件确认书（格式详见第五部分）

3.4.2.2.8资格证明文件内容中所有复印件均应加盖投标供应商公章（鲜章）。

3.4.2.2.9以上资格证明文件为必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格投标供应商，其投标无效。

3.4.3上述内容中的①营业执照副本、②税务登记证、③组织机构代码证（机构类型须为企业法人）(若是三证合一，则提供合一后的营业执照副本)④相关建筑工程专业承包装修改造资质等复印件须一并装入“资格证明文件”密封袋内密封后送评标委员会评审，所出示的复印件若不真实，其投标无效。

3.5技术文件

3.5.1投标供应商必须按本招标文件“第三部分 采购项目内容及要求”提交证明其货物和服务符合招标文件规定的书面技术响应文件，作为投标文件的一部分。

3.5.2技术文件内容包括但不限于：

3.5.2.1“技术文件”封面(格式详见第五部分)；

3.5.2.2投标产品的品牌、型号、配置；

3.5.2.3详细的技术性能、指标和参数；

3.5.2.4“技术要求偏离表”(格式详见第五部分)；

3.6商务文件

3.6.1报价范围

3.6.1.1商务文件中的报价一律使用人民币报价

3.6.1.2项目报价采用人民币综合报价，投标供应商应严格按照“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。此次投标供应商的报价采用两轮报价方式，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.6.1.3报价包括招标货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、第三方检测、设计等所有费用。超过采购预算的投标报价为无效投标。

3.6.2评分办法中商务标评分及第三部分项目技术规格、数量及质量要求中项目商务要求的全部内容均为制作商务文件的依据。

3.6.3商务文件内容包括：

3.6.3.1“商务文件”封面(格式详见第五部分)

3.6.3.2“投标函”(格式详见第五部分)

3.6.3.3“开标一览表”(格式详见第五部分)

3.6.3.4“分项报价明细表”(格式详见第五部分)

3.6.3.5投标供应商基本情况介绍 (格式详见第五部分)；

3.6.3.6售后服务方案(包括服务体系、技术培训的详细方案、反应能力、备品备件等)。

3.6.3.7“商务要求差异表”(格式详见第五部分)；

3.7投标供应商应按“评分细则和标准”制作相应技术文件和商务文件。

3.8评标委员会依据投标供应商提供的投标文件进行评定。纳入评分项目的证明材料等投标资料而投标供应商未提供的，或未按相应类别装订的，该项不得分。

3.9投标文件的制作及规定

3.9.1手持部分证明文件见3.3项要求相关原件一套，无须装订。

3.9.2投标供应商须提交编制目录并装订成册的两套资格证明文件，两套文件内容不得有差异，均须逐页加盖投标供应商公章（鲜章）。

3.9.3投标供应商须提交编制目录并装订成册两套技术文件，两套文件内容不得有差异，均须逐页加盖投标供应商公章（鲜章）。

3.9.4投标供应商须提交编制目录并装订成册两套商务文件，两套文件内容不得有差异，均须逐页加盖投标供应商公章（鲜章）。投标报价只能打印，不允许有任何手写、修改、涂改。

3.9.5投标文件均应按招标文件要求制作并装订，投标文件中不允许有任何修改、涂改。

3.9.6如未按招标文件第二部分第3.9.1项至第3.9.5项要求制作、标记投标文件的，为无效投标。

4.投标文件的分装、密封和标记

4.1投标文件的分装、密封

4.1.1手持部分证明文件无需装订密封及标记。

4.1.2投标供应商应将两套装订成册的资格证明文件密封于一个密封袋内。

4.1.3投标供应商应将两套装订成册的技术文件密封于一个密封袋内。

4.1.4投标供应商应将两套装订成册的商务文件密封于一个密封袋内。

4.2投标文件密封袋标记

4.2.1投标供应商须注明以下五项内容并打印后贴到相应投标文件密封袋上(如有漏项则视为无效投标；如有增项，增项的内容及形式不作要求，仍为有效投标)：

4.2.1.1文件名称(指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明“资格证明文件”字样，以此类推)；

4.2.1.2项目编号；

4.2.1.3项目名称；

4.2.1.4于×年×月×日×时之前(指“投标邀请函”中规定的开标日期及时间)，不准开启；

4.2.1.5投标供应商名称及地址。

4.2.2密封袋封口处须加盖投标供应商公章(密封袋其余接缝处不作要求)。

4.3除手持部分证明文件外所有密封的投标文件须同时递交评标小组，并不得混装。

4.4如未按招标文件第二部分第4.1款至第4.3款要求分装、密封、标记投标文件的，为无效投标。

5.投标文件的递交和退还

5.1递交投标文件的截止日期：详见招标文件投标邀请函。

5.1.1投标文件必须按“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至规定地点。

5.1.2因招标文件的修改而推迟投标截止时间时，则按修改通知规定的时间递交。

5.2迟交的投标文件

在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

5.3投标文件的补充修改和撤回

5.3.1投标供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式修改补充或撤回已提交的投标文件。修改补充的内容作为投标文件的组成部分。

5.3.2投标供应商的修改补充和撤回通知，应按本招标文件有关规定编制、密封、标识和递交，并在投标文件密封袋上标明“修改补充”或“撤回”字样。

5.3.3 投标截止时间以后，投标供应商不得修改或撤回投标文件。

5.4所有供应商的手持部分证明文件和未装订的资格证明原件评标结束后当场退还，其它投标文件不予退还。

6.开标、评标和定标

6.1开标

6.1.1招标小组将在“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标。开标由招标小组主持，投标供应商和相关部门参加。

6.1.2招标小组对开标过程进行记录，以存档备案。整个采购活动在监管部门的监督下进行。

6.1.3开标程序

6.1.3.1主持人对参加开标活动人员进行介绍。

6.1.3.2主持人对递交投标文件的供应商进行点名确认。

6.1.3.3主持人宣读《投标供应商须知》。

6.1.3.4投标供应商派代表在监督人员监督下检查除手持部分证明文件外投标文件密封情况。

6.1.3.5招标小组人员、监督人员现场核实投标供应商手持部分证明文件并如实记录，将记录表、投标供应商的手持部分证明文件和资格证明文件由招标小组进行评审。

6.1.3.6主持人当众拆封已通过资格审查的投标供应商的技术文件，交由招标小组评审。未通过资格审查的投标供应商其投标行为无效，不再拆封其技术文件和商务文件。

6.1.3.7主持人当众拆封已通过技术审查的投标供应商的商务文件，宣读“开标一览表”的投标供应商名称和投标报价。开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表总价为准；开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

招标小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标供应商投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，其投标将作为无效投标处理。

未通过技术审查的投标供应商其投标行为无效，不再拆封其商务文件。未宣读的投标报价，评标时不予承认。

6.1.3.8招标小组根据报告，确认并宣布本项目预中标供应商。

6.1.4开启投标文件时，工作人员如发现投标文件组成部分不齐全；投标文件制作有瑕疵，或对上述内容存有疑问的，应如实宣读并记录开启情况内容，然后将开标记录和所有开启的投标文件送招标小组，由招标小组认定其有效性。招标小组认定的无效投标文件将不得进入下一评标阶段。

6.2评标委员会

6.2.1评标委员会对所有投标文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的评标工作，独立履行下列职责：

6.2.1.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

6.2.1.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清和解释；

6.2.1.3推荐中标候选供应商名单，或者按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

6.2.1.4向有关部门报告非法干预评标工作的行为。

6.2.2招标小组完成评标后，全体成员签字。主要内容包括：

6.2.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

6.2.2.2购买招标文件的投标供应商名单和招标小组成员名单；

6.2.2.3评标方法和标准；

6.2.2.4开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标供应商名单及原因；

6.2.2.5评标结果和中标候选供应商排序表；

6.2.2.6评标委员会的授标建议。

6.3评标程序

6.3.1投标文件的审查，审查分为资格性检查和符合性检查。

6.3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金、标书费缴纳情况、资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

6.3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

6.3.2比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术评估，综合比较与评价。

6.3.3按招标文件规定的评标标准、方法和中标条件推荐中标候选供应商名单。

6.3.4评标委员会评审时，投标供应商或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

6.3.4.1未按要求缴纳标书费和投标保证金的；

6.3.4.2法定代表人或授权代理人未到开标现场或不能证明是法定代表人或授权代理人参加投标的；

6.3.4.3投标文件未按招标文件规定的格式、内容填写或出现多个投标方案的；

6.3.4.4投标报价超出招标文件标明的投标限价的；

6.3.4.5未按照招标文件规定要求分装、密封、标记、签署、盖章、递交的；

6.3.4.6不具备招标文件中规定资格要求的；

6.3.4.7所投项目超出投标供应商营业范围的；

6.3.4.8法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.3.4.9合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标供应商参加该合同包投标的；

6.3.4.10同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标的；

6.3.4.11投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

6.3.4.12投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购招标人不能接受的条件的。

6.4评标原则及依据

6.4.1招标人将遵循公开、公平、公正的原则，对所有投标供应商的投标评估都采取相同的程序和标准。

6.4.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

6.4.3评标依据：评标的依据为招标文件(含有效的答疑、澄清、补遗文件)，评标委员会判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.5评分办法

综合评分法。本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

6.5.1评分细则和标准

评标分值设置：总分100分，其中经济标(投标报价)50分，技术标40分，商务标10分。具体构成如下：

6.5.1.1投标报价评分(50分)

采用低价优先法计算（以第二轮报价为准），即满足招标文件要求投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／各投标供应商投标报价)×50

6.5.1.2技术标评分(40分)

6.5.1.2.1带★号标志为必备重要参数，任何一项不满足则为无效投标。(本次项目未设★参数)

6.5.1.2.2非★号参数（40分）

6.5.1.2.2.1非★号参数为基本参数，投标货物技术参数完全满足招标项目技术需求非★号参数得基本分40分，如非★号技术参数有1项不满足，扣2分，2项不满足扣4分，以此类推，5项（含）不满足则技术标评分为0分。

6.5.1.3商务标评分(10分)

6.5.1.3.1售后服务方案（2分）

6.5.1.3.2投标供应商须提供响应招标文件要求的售后服务方案（包括服务响应时间、服务内容、计划、货物零备件、易损件的供货和价格，全包维保服务、在重庆地区设有办事处和维修人员）得2分，未提供或提供不全不得分。

6.5.1.3.2质保期（2分）

满足招标文件质保期要求的前提下，基础起点为0分，承诺每增加一年质保期加1分，最高得分2分。

6.5.1.3.3业绩（2分）

每提供一份2019年以来所投产品装饰装修合同得1分，最高得2分。

6.5.1.3.4培训（2分）

投标供应商须提供培训方案（包括设备实际技能操作、培训课时、培训地点、培训人数2人、师资力量、培训免费、培训人员熟练掌握为止）得2分, 未提供或提供不全不得分。

6.6开标现场采购方式的变更

6.6.1投标截止时间结束后参加投标的供应商只有两家时，资格性审查和符合性审查均满足招标文件要求的前提下，采购单位经招标采购领导小组批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

6.6.2招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构经招标采购领导小组批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

6.7中标候选供应商的确定：本项目按评审后得分由高到低顺序排列推荐2-3名中标候选供应商，其中排名第一的投标供应商为第一中标候选供应商；得分相同的，中标候选供应商按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.8定标准则

6.8.1采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商，第一中标候选供应商在重庆市永川区中医院官网公示。经公示后无异议，确定为中标供应商。

6.8.2中标供应商变更

6.8.2.1投标供应商因质疑、投诉、举报被取消第一中标候选人资格，经采购部门报院办公会批准后，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标供应商。

6.8.2.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，符合下列情况之一的，经院办公会批准后，采购部门可以确定排名其后一位的中标候选人为中标供应商。

6.8.2.2.1拟中标金额在200万以下的，报价不超过前一名报价6%的中标候选供应商。

6.8.2.2.2拟中标金额在200-500万的，报价不超过前一名报价5%的中标候选供应商。

6.8.2.2.3拟中标金额在500万以上的，报价不超过前一名报价4%的中标候选供应商。

6.8.2.2.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

6.8.2.3中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人将把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

7.中标通知书

7.1评标结果在重庆市永川区中医院官网公示3个工作日。如投标供应商对评标结果有异议的，请在公示期内向采购部门提出书面质疑，逾期不予受理。经公示3个工作日无异议后，采购部门将以书面形式发出“中标通知书”；如投标供应商对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

7.2“中标通知书”将作为签订合同的依据。

7.3 对于未中标的投标，采购单位不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

8.签订合同

8.1合同应按照相关政府合同规定及《医院采购购销合同》签订。

8.2“招标文件”及其答疑、补遗、澄清文件、中标供应商的“投标文件”等均作为签订合同的依据。

8.3 中标供应商的投标报价为中标价格，即为合同总价。中标供应商、采购单位不得以任何借口对合同价进行更改。

8.4中标供应商凭“中标通知书”在规定的时间内与采购单位签订合同。

8.5合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8.6如中标供应商改变中标项目或擅自在签订合同中改变中标状态，将取消其中标资格，并作相关处理。

9.验收

9.1由采购单位自行组成验收小组或邀请第三方(即国家认可的专业质量检测机构)负责按政府采购合同要求供应的货物质量进行验收。

9.2验收结束后，验收小组或者行业质量检测机构要做验收记录，并分别在验收证明书和结算证明书上签字。

9.3验收结果不符合合同约定的，采购单位应当通知供应商限期达到合同约定的要求。给采购单位造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

9.4投标供应商所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理，视情节轻重取消其在我区一至三年的投标资格。

10.废标条款

出现以下情况之一的，应予废标。

10.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的(现场变更采购方式的除外)；

10.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.3因重大变故，采购任务取消的。

11.保密

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较，以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标供应商或与上述工作无关的人员。

12本招标文件的解释权和修订权属“重庆市永川区中医院”。

第三部分  项目技术规格、明细、数量及质量要求

一、工程技术标准和要求

1：墙面、顶面改造

四面墙壁及顶面采用玻镁板贴面，紧贴砖墙。四面墙壁玻镁板与砖墙间加贴2mm厚铅板,防辐射达到综合当量3mmPb。顶面在夹层顶上加贴2mm厚铅板。

2：地面改造:使用2mm厚PVC地胶.

3：门改造:病人进入缓冲区门改为常规电动门DDM1521。缓冲区进入手术室改为防辐射电动门DDM1521；手术室到污物处置间改为防辐射气密平开门1021；医生通道进入手术室门改为防辐射气密平开门1021。防辐射门均达到综合当量3mmPb。

4：电气改造：增加洁净灯10盏（尺寸1200mm*300mm，其中一盏带应急电源）。原插座、布线可利旧。根据实际使用需要增加插座、新增布线等。增加3联观片灯。

5：医气改造：医气利旧。

6：暖通净化改造：采用3P空调加吸顶式空气净化消毒机。

7：生活用水利旧。

8：单臂外科塔

8.1：吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗。

8.2：吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

8.3：表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。

8.4：所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移,可选配气动刹车。

8.5：吊塔轴承在300KG负载下可连续旋转10万次以上，保证吊塔长久平稳运行。

8.6：吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔中的气体终端，距离在正常工作状态或单一故障状态可能产生火花的电气元件应≥0.2m，以保证使用安全。

8.7：基座表面采用双层防锈处理，法兰盘厚度达到≥12mm以上，使其安装稳固性更好。

8.8：气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修。

8.9：吊桥箱体内两电线连接交汇处不能直接联结，需要配有waga电线连接装置，防止电线尖端打火，造成隐患，保障安全。

8.10：吊塔箱体气体管路、网线接口在出厂前有密封保护盖，防止施工安装和搬运中有杂质及灰尘等进入污染管道，影响后期使用寿命。

8.11：气电箱上气体终端及强弱电终端需位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理。

8.12：吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

8.13：吊塔在最大承重时，终端箱底部沿垂直方向的位移应≤25mm。

8.14：吊塔在最大承重时，终端箱倾斜角度应≤0.7°。

8.15：医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm,负压吸引管道内部直径应≥6mm。

8.16：吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍。

8.17：吊塔具有由第三方检测机构出具的防撞测试，满足中国国家医院建筑抗震规范要求，通过7级地震测试。

8.18：吊塔满足IP20防护等级要求，外壳防火等级为UL94-V1级，以保证使用安全。

8.19：吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准。

8.20：吊塔符合电磁兼容性要求EN60601-1-2。

8.21：吊塔气管生物相容性符合ISO 17025。

吊塔配置要求：

8.22：吊臂、气电箱旋转角度≥340°；

8.23：单臂旋转臂长≥750mm；（根据现场实际情况选择）

8.24：竖式气电箱长度≥800mm；

8.25：净负载能力≥300Kg

8.26：附件配置： 标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引2个，麻醉废气1个）；

8.27：国标电源插座8个；

8.28：网络接口2个，等电位端子2个；

8.29：三层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称工作称重应不小于80KG，抽屉最大标称工作称重应不小于15KG；

8.30：输液架1个。

9：医用等离子体空气消毒器

9.1：采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

9.2：医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

9.3：、整机重量≤35kg，外观尺寸≤680×680×450（mm3），采用嵌入式安装方式，不占用地面空间；

9.4：人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

9.5：高风档运行风量≥1170m³/h（提供国家CDC检测检验报告,盖CMA、CNSA章），可适用于100m³体积及以下的场所；

9.6：噪声：＜52.5dB；（提供国家CDC检测检验报告,盖CMA、CNSA章）

9.7：额定功率≤90W±9W；电源AC220V 50Hz；

9.8：等离子体电场强度≥8500V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

9.9：、集尘区电场强度达到4000V；

9.10：、电场产生的等离子体密度可达5.6×1018_1.25×1019m-3，等离子体发生器寿命≥30000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

9.11：配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；

9.12：设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³。

净化消毒效果要求：

9.13：净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1）对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；

2）洁净空气量CADR（颗粒物）≥600m³/h；

3）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%；

4）设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;

5）100m³房间设备持续工作1h，对每个采样点≥0.5um平均悬浮粒子浓度值均≤3520000粒/m3，达到十万级洁净度；

设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；

7）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；

8）气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。

二、改造清单项

| 序号 | 改造项 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻镁板隔墙和顶面 | [项目特征] 1.安装方式:采用天地槽固定墙板，中性玻璃 胶填缝，所有阴阳角均采用铝型材圆弧过渡 ，所有立管均采用同墙面相同的材料包管处 理 2.骨架、边框材料种类、规格:镀锌槽钢，电 泳铝合金槽铝 3.隔板材料品种、规格、颜色:50mm玻镁板 4.嵌缝、塞口材料品种:异形企口拼接，用专 业密封胶密封 5.其他:满足设计及现行规范要求 [工程内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | 82㎡ |
| 2 | 2mm厚铅板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:2mm厚铅板 2.其他:满足招标文件《技术标准和要求》 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 | 57㎡ |
| 3 | 2mm厚PVC地胶 | [项目特征] 1.基层处理:吸收性界面处理剂 2.找平层厚度、砂浆配合比:5mm超强自流平精找平 3.粘结层厚度、材料种类:满足设计及规范要求 4.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚医用同透PVC地板（100mm地胶踢脚线按展开面积计算），颜色甲方自选。 5.压线条种类:满足设计及规范要求 6.其他:详见JS-10，满足招标文件《技术标准和要求》 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 | 28㎡ |
| 4 | 电动门DDM1521 | [项目特征] 1.部位:用于疏散走廊 2.构件名称及尺寸:医用电动感应气密门 1500X2100mm 3.要求:医用电动感应气密门,规1500X2100mm,配优质门机及脚感应器,抗倍特防撞门体喷塑、400X800mm双钢化玻璃观察窗、杠杆式应急拉手,脚感应开启、延时自动关闭。电动门根据墙体或技术夹层厚度配置铝合金门套。 4.具体做法:详见设计施工图 5.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.材料运输 | 1樘 |
| 5 | 电动门DDM1521（防辐射3个当量） | [项目特征] 1.部位:防X射线手术间的电动门 2.构件名称及尺寸:医用电动感应气密门（铅防护）1500X2100mm 3.要求:医用电动感应气密门,规1500X2100mm,配优质门机及脚感应器,抗倍特防撞门体喷塑、400X800mm双钢化玻璃观察窗、杠杆式应急拉手,脚感应开启、延时自动关闭。电动门根据墙体或技术夹层厚度配置铝合金门套。 4.铅防护:防X射线手术间的电动门,防护铅当量不得低于3mmPb。门体应标贴防辐射专用警示标志。 5.具体做法:详见设计施工图，满足技术文件要求。 6.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.材料运输 | 1樘 |
| 6 | 气密平开门1021（防辐射3个当量） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸及:手动洁净成品门（单开1000*2100mm铅防护） 2.要求:手动洁净成品门,采用高强度铝合金门框,抗倍特板的防撞门体,配双层玻璃观察窗(更衣间及该区域外门无此窗)、优质不锈钢带把门锁、可调暗装自闭式铰链,配扫地密封条，防辐射综合铅当量3Pb 3.具体做法:详见设计施工图 4.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金、配件安装 3.玻璃安装 4.材料运输 | 2樘 |
| 7 | 3联观片灯 | [项目特征] 1.名称:三观片灯（III级手术室） 2.规格:1200*600*120 3.安装方式:嵌入式，但墙体仅50mm厚，常规安装会突出一部分。 4.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 3.材料运输 | 1套 |
| 8 | 3P空调 | [项目特征] 1.名称:3P空调 [工作内容] 1.本体安装 2.材料运输 | 1台 |
| 9 | 医用等离子体空气消毒器 | [项目特征] 1.名称:吸顶式空气净化消毒机 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 1台 |
| 10 | 单臂外科塔 | [项目特征] 1.名称:单臂外科塔 2.规格:进口德标气体终端、机械刹车，详见技术文件要求。 3.安装方式:机械式、吊箱结构 4.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.材料运输 | 1套 |
| 11 | 洁净灯 | [项目特征] 1.名称:LED平板式气密洁净灯 2.型号:1200*300mm 3.规格:36W 4.安装形式:吸顶安装带86接线盒 5.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.材料运输 | 9盏 |
| 12 | 洁净灯（带应急） | [项目特征] 1.名称:LED平板式气密洁净灯 2.型号:1200*300mm 3.规格:36W 带应急60min 4.安装形式:吸顶安装带86接线盒 5.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.材料运输 | 1盏 |
| 13 | 输液天轨直线型 | [项目特征] 1.构件名称:直型输液天轨+无级升降点滴架 2.材料、规格:L=2600mm，铝合金材质 3.具体做法:详见设计施工图 4.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.成品制安 2.材料运输 | 2套 |
| 14 | 不锈钢刷手池1工位 | [项目特征] 1.名称:不锈钢刷手池1工位 2.材质、规格:304不锈钢，含热水器，带医用感应水龙头 3.附件材质、规格:满足使用需求 4.场内运输:投标人结合现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.材料运输 | 1套 |
| 15 | 拆除、布线等 | [项目特征] 1.名称:普通手术室布线 2.场内运输:结合现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 4.材料运输 | 1项 |

三.附件、图纸及包装要求

所有产品的附件、图纸及包装均按照制造商规定的产品包装和随机标准提供。

四.项目商务要求

4.1实施(交货)时间

中标供应商应在采购合同签定后工期为30个日历日，逾期未交付使用造成的损失由中标方承担。

4.2实施(交货)地点

实施(交货)地点：采购单位指定地点。

4.3验收方式

4.3.1供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4.3.2货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查，作出开箱记录，双方签字确认。

4.3.3供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4.3.4大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

4.3.5采购人需要厂家对中标供应商交付的产品(包括质量、技术参数等)进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

4.3.6产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格条件如下：

4.3.6.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

4.3.6.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

4.3.6.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

4.3.6.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.3.7产品包装材料归采购人所有。

4.3.8供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.4报价要求

本次报价为人民币报价，包含货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收等所有费用。

4.5质量保证及售后服务

4.5.1投标产品质保期和缺陷责任期不低于二年。

4.5.2投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.5.3投标供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.5.4投标产品由制造商(指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同)负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

4.5.5中标供应商提供产品或服务验收不合格或履约评价不合格的履约保证金不予退还。

4.5.6投标供应商所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理，视情节轻重取消其在我区一至三年的投标资格。

4.6售后服务内容

4.6.1投标供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

4.6.1.1电话咨询：中标供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

4.6.1.2现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商和制造商应在   接到故障通知后12小时内派工程师到达用户单位维修。

4.6.1.3技术升级：在质保期内，如果中标供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

4.6.2质保期外服务要求

4.6.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

4.6.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- 4.7备品备件及易损件

中标供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

- 4.8付款方式

付款方式：验收合格后，支付合同金额的90%，剩余10%质保期满后支付。

4.9知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4.10培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

4.11其他

4.11.1投标供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

4.11.2其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四部分  合同主要条款

1.合同主要条款

1.1定义

1.1.1甲方(需方)即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.1.2乙方(供方)即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方(或财政部门)应支付给供方的金额。

1.1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件(包括图纸、各种文字说明、标准)。

1.2货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量(单位)等内容。

1.3合同价格

1.3.1合同价格即合同总价。

1.3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收等所有费用。

1.3.3合同货物单价为不变价。

1.4转包或分包

1.4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

1.4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

1.4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

1.5质量保证及售后服务

1.5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

15.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

1.5.2.2退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

1.5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

1.5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

1.5.5投标供应商所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理，视情节轻重取消其在我区一至三年的投标资格。

1.5.6中标供应商提供产品或服务验收不合格或履约评价不合格的履约保证金不予退还。

1.6付款

1.6.1本合同使用货币为人民币。

1.6.2付款方式：银行转账、现金支票。

1.6.3付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

1.7检查验收

1.7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

1.7.2货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标(无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行)，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

1.7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

1.8索赔

1.8.1需方对供方货物不符合合同要求的可以在规定交货或质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1.8.2供方同意需方拒收货物，把拒收货物的金额付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，并赔偿需方相应损失。

1.8.3申请仲裁或诉讼。

1.9知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

1.10合同争议的解决

1.10.1当事人友好协商达成一致

1.10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

1.11违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

1.12合同生效及其它

1.12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

1.12.2合同应经当事人法定代表人或授权代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

1.12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

1.12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

1.12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

第五部分  部分投标文件格式

格式1: 资格证明文件封面

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

投标供应商名称并盖公章：

日期：    年  月  日

格式2：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标供应商名称：

单位性质：

注册资金：

地    址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：                 营业执照号：

姓名：           ，性别：    ，年龄：        ，职位：      ，系                           (投标供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：(盖章)

日期：    年  月  日

附：法定代表人身份证复印件正反面

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件 |  | 此处粘贴 法定代表人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

格式3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：我     (姓名)系         (投标供应商单位名称)的法定代表人，现授权我单位的      (姓名)为我公司授权代理人，以本公司的名义参加              (项目名称)，        (项目编号)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

授权代理人：           ，性别：           ，年龄：           岁，单位：           ，部门：           ，职务：           。

授权代理人无转让权，特此授权。

投标供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年  月  日

附：法定代表人身份证复印件和授权代理人身份证复印件正反面

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 授权代理人身份证复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |  | 此处粘贴 授权代理人身份证复印件背面 |

格式4：诚信声明

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市永川区中医院：

(投标供应商名称)郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。申明内容如有不实，我方愿意承担全部责任，自觉接受相关处罚。

特此声明。

(投标供应商公章)：

日期：    年  月  日

格式5: 招标文件确认书

招标文件确认书

重庆市永川区中医院：

我方参加本次          (项目名称)项目编号为       （项目编号）的投标邀请，对贵单位发出的该采购项目的招标文件、有关的附件及其相应的答疑、补遗、澄清资料（如果有）等全部内容，我方已详细审阅了并完全理解其内容和要求。我们承若并同意并放弃对招标文件存在有不明和误解的权力，严格遵守招标文件各项要求并按其要求提交投标文件。如我方投标文件存在不符合招标文件要求的问题，我方自愿放弃投标或中标资格并承担相应的法律和经济责任。我方如中标，我方保证按招标文件和其他有关资料的全部要求（包括合同条件、技术要求、图纸等）提供该采购项目所需货物。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

年    月   日

格式6:技术文件封面

技术文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

投标供应商名称并盖公章：

日期：    年  月  日

格式7：技术要求偏离表

技术要求偏离表

请按所报货物的实际技术参数，逐条对应招标文件的第三部分“2.招标项目技术需求”要求中要求的技术规范认真填写该表。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：1.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。2.该表可扩展。

投标供应商法定代表人(或授权代理人)签字：

投标供应商名称并盖单位公章：

日期：    年  月  日

格式8：商务文件封面

商务文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

投标供应商名称并盖公章：

日期：    年  月  日

格式9:投标函

投标函

重庆市永川区中医院：

根据         (项目名称)的投标邀请，我单位法定代表人或授权代理人       (姓名)代表      (投标供应商名称、地址)对本次招标项目的                    (货物名称)进行投标。

为此我们按招标文件中的规定，编制并提交投标文件。我单位交纳投标保证金，金额为           (元)。据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

2.如我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

3.如我方存在投标供应商须知3条(4)款情形之一的，自愿承担贵方对我方的处罚，没收我方的投标保证金。

4.我方理解，最低报价不是中标唯一条件。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料。

投标供应商法定代表人(或授权代理人)签字：

投标供应商名称并盖单位公章：

日期：    年  月  日

格式10:开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称:                                                   单位：元

| 投标供应商全称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 投标报价(小写) | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价(大写)： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标供应商法定代表人(或授权代理人)签字：

投标供应商名称并盖单位公章：

日期：    年  月  日

格式11:分项报价明细表

分项报价明细表

项目编号：

项目名称:                                                              单位：元

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 ( ) | 合计 ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价金额(小写)： |  |  |  |  |  |  |
| 总价金额(大写)： |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

投标供应商法定代表人(或授权代理人)签字：

投标供应商名称并盖单位公章：

日期：    年  月  日

格式12:商务要求差异表

商务要求差异表

请按所报项目的商务响应条款，逐条对应招标文件的第三部分 “4.项目商务要求”的认真填写该表。

| - 项目名称 | - 招标项目商务要求 | - 投标项目商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。2.该表可扩展。

投标供应商法定代表人(或授权代理人)签字：

投标供应商名称并盖单位公章：

日期：    年  月  日

格式13：投标供应商基本情况介绍

投标供应商基本情况介绍

投标供应商基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 注册资金 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销售额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于小微企业 |  |  |

注：1.以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定(工信部联企业〔2011〕300号)填列，以企业上一年度末数据为准。2.按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，若投标供应商为联合体投标的，联合体各方分别填列此表。3.所投各产品的技术参数(或技术指标)。4.所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件(如果有)。

重庆市永川区中医院

2022年8月16日